АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2024		                      			                        		          № 4

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется

заключение концессионных соглашений  на 2024 год

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Зырянское сельское поселение» Зырянского района Томской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Зырянское сельское поселение» Зырянского района Томской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2024 году, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень органов местного самоуправления   Зырянского   сельского   поселения» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Зырянское сельское поселение» Зырянского района Томской области по адресу: зырянское-томск.рф.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Зырянского поселения                                                                   В.И. Завгородний

С.В. Говоров

ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено

постановлением

Администрации Зырянского

сельского поселения

от  23.01.2024 № 4

Перечень

объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Зырянское сельское поселение» Зырянского района Томской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2024 году

|  | Система теплоснабжения котельная «Центральная» | Количество | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В т.ч. (система трубопровода обвязки котлов с запорной арматурой, эл. силовое оборудование с автоматическими пускателями, выключателями с рубильником) | 1 | 2003-2019 |
|  | Тепловые сети всего 6,3502 км, в.ч. в надземном исполнении 1,5638 км, в подземном исполнении 4,7864 км |  | 1970-2020 |
|  | Помещение котельной, назначение нежилое, общая площадь 389,7 м2, этаж 1, адрес (местонахождения) объекта: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Советская, д. 20а, | 3 | 1984, 2003 |

|  | Система теплоснабжения котельная «ЦРБ» | Количество | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | В т.ч. (система трубопровода обвязки котлов с запорной арматурой, эл. силовое оборудование с автоматическими пускателями, выключателями с рубильником) | 1 | 2003-2020 |
|  | Тепловые сети 1,4458 км, в.ч. в надземном исполнении 0,7588 км, в подземном исполнении 0,687 км |  | 1985 - 2021 |
|  | Помещение котельной, назначение нежилое, общая площадь 354,1 м2, этаж 1, адрес (местонахождения) объекта: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Городок Райздрава, д. 24 | 1 | 1980 |

|  | Система теплоснабжения котельная «Калининская» | Количество | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | В т.ч. (система трубопровода обвязки котлов с запорной арматурой, эл. силовое оборудование с автоматическими пускателями, выключателями с рубильником) | 1 | 2006-2019 |
|  | Тепловые сети 0,3396 км, в.ч. в надземном исполнении 0,2926 км, в подземном исполнении 0,0490 км |  | 1980-2021 |
|  | Помещение котельной, назначение нежилое, общая площадь 232,0 м2, этаж 1, адрес (местонахождения) объекта: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Гоголя, д. 2 | 1 | 1982 |

|  | Система теплоснабжения котельная «Чапаевская» | Количество | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | В т.ч. (система трубопровода обвязки котлов с запорной арматурой, эл. силовое оборудование с автоматическими пускателями, выключателями с рубильником) | 1 | 2006-2019 |
|  | Тепловые сети 0,388 км, в.ч. в надземном исполнении 0,097 км, в подземном исполнении 0,291 км | 2 | 2006 |
|  | Помещение котельной, назначение нежилое, общая площадь 257,1 м2, этаж 1, адрес (местонахождения) объекта: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Чапаева д. 29 | 1 | 1974 2006 |

|  | Система теплоснабжения котельная «Кирзаводская» | Количество | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Водогрейные котлы: №1НР-18 0,25Гкал/ч №2НР-18 0,3 Гкал/ч | 1 1 | 2016 2014 |
|  | Тепловые сети 0,290 км, в.ч. в надземном исполнении 0,000 км, в подземном исполнении 0,290 км. |  | 1982-2020 |
|  | Помещение котельной, назначение нежилое, общая площадь 127,8 м2, этаж 1, адрес (местонахождения) объекта: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. 60 лет СССР, д. 1 | 1 | 1978 |

|  | Система теплоснабжения котельная «Семеновская» | Количество | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | В т.ч. (система трубопровода обвязки котлов с запорной арматурой, эл. силовое оборудование с автоматическими пускателями, выключателями с рубильником) | 1 | 2013 |
|  | Помещение котельной, назначение нежилое, общая площадь 261,5 м2, этаж 1, адрес (местонахождения) объекта: Томская область, Зырянский район, с. Семеновка, ул. Боровая, д. 4а | 1 | 1983 |
|  | Тепловые сети котельная «Семеновская» - 0,750 км. в.ч. в надземном исполнении 0,108 км, в подземном исполнении 0,642 км. | 1 | 1975-2020 |

|  | Система теплоснабжения котельная «с. Зырянское, ул. Советская, дом 121» | Количество | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Водогрейная мобильная котельная | 1 |  |
|  | Водонагреватель Косвенного нагрева | 1 |  |
|  | Накопительный бойлер косвенного нагрева | 1 |  |
|  | Электрокотел | 1 |  |
|  | Насос циркулярный ENSI-GP25-6S-180 | 1 |  |

| № п/п | Наименование оборудования | Марка | Единица измерения |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недвижимое имущество |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные объекты строительства: |  |  |  |  |
|  | Станция водоподготовки (кадастровый номер: 70:05:0100029:280) |  |  |  |  |
|  | 1.Комплекс водоподготовки «Лотос – 100» |  |  | шт. | 1 |
|  | Блок-бокс 14х7х0,4 м: |  |  | шт. | 1 |
|  | Площадь застройки |  |  | м2 | 98 |
|  | 2.Насосная станция 2 подъёма воды |  |  | шт. | 1 |
|  | Блок-бокс 3,5х5х3,0 м: |  |  | шт. | 1 |
|  | Площадь застройки |  |  | м2 | 17,5 |
|  | 3.Бытовые помещения |  |  | шт. | 1 |
|  | Блок-бокс 3,5х5х3,0: |  |  | шт. | 1 |
|  | Площадь застройки |  |  | м2 | 17,5 |
| 2 | Объекты энергетического хозяйства: |  |  |  |  |
|  | Кабельная линия электропередач КЛ 0,4 кВ (в плане) |  |  | м | 64,6 |
|  | Блок-модуль 4х2,5 |  |  | шт. | 1 |
|  | Дизель-электрическая установка | АД-100-Т400 Зав. №20200708020 |  | шт. | 1 |
|  | Двигатель | R6105AZLD Зав. № 20097018 |  | шт. | 1 |
|  | Генератор | CJ274D |  | шт. | 1 |
| 3 | Наружные сети и сооружения водо- тепло – и газоснабжения, канализации |  |  |  |  |
|  | 1.Резервуар чистой воды V=1000 м3 |  | шт. |  | 2 |
|  | 2.Станция промывки воды и осадка V=75 м3 |  | шт. |  | 1 |
|  | 3.Наружные внутриплощадочные сети водоснабжения | ПЭ-100, SDR-17 атм. 6,6 | м в плане |  | 60,99 |
|  | 4.Сети канализации | ПЭ-100, SDR-17 10 атм. | м в плане |  | 9 |
|  | Металлическое сетчатое ограждение h=2,5 м |  | м2 |  | 771,38 |
| 4 | Оборудование |  |  |  |  |
|  | Станция водоподготовки Q=100 м3/час: |  |  |  |  |
|  | Вакуумно-эжекционный аэратор-дегазатор | ВЭАД-50 | шт. |  | 2 |
|  | Вакуумно-эжекционное устройство |  | шт. |  | 4 |
|  | Генератор озона | ИНГО | шт. |  | 2 |
|  | Деструктор озона ДО-320 | ДО-320 | шт. |  | 2 |
| Недвижимое имущество «Система водоснабжения в с. Зырянском Томской области» |  |  |  |  |  |
|  | Основные объекты строительства: |  |  |  |  |
|  | Насосная станция на трубчатых колодцах (в том числе скважины) с насосами ЭЦВ наземные |  | шт. |  | 3 |
|  | Объекты энергетического хозяйства: |  |  |  |  |
|  | Кабельная линия 0,4 кВ |  | м |  | 550 |
|  | Наружные сети и сооружения водоснабжения система водоснабжения (свидетельство о государственной регистрации права № 004618 от 24.11.2015 г., кадастровый номер: 70:05:0000000:166) водопроводные сети (свидетельство о государственной регистрации права № 005928 от 03.09.2015 г., кадастровый номер: 70:05:0101004:1856) водопроводные сети (свидетельство о государственной регистрации права № 005927 от 03.09.2015 г., кадастровый номер: 70:05:0000000:165) |  | м |  | 11104,3 |
|  |  | Пластмассовая труба | м |  | 6133,15 |
|  | ул. Советская |  | м |  | 1637,84 |
|  | Диам. 110*6,6 | ПЭ-100, SDR-17 атм. 6,6 | м |  | 46,66 |
|  | Диам. 225*13,4 | ПЭ-100, SDR-17 10 атм. | м |  | 1591,18 |
|  | Колодцы круглые железобетонные |  | 1 комплект* |  | 21 |
|  | Люки для колодцев легкие | Л (А 15)-В. 1-60 | шт. |  | 17 |
|  | Люки для колодцев тяжелые | Т (С 250)-В. 1-60 | шт. |  | 4 |
|  | ул. Фрунзе |  | м |  | 622,1 |
|  | Диам. 110*6,6 | ПЭ-100, SDR-17 10 атм. | м |  | 622,1 |
|  | Колодцы круглые железобетонные |  | 1 комплект* |  | 9 |
|  | Люки для колодцев легкие | Л (А 15)-В. 1-60 | шт. |  | 3 |
|  | Люки для колодцев тяжелые | Т (С 250)-В. 1-60 | шт. |  | 6 |
|  | ул. Чапаева |  | м |  | 635 |
|  | Диам. 160*9,5 | ПЭ-100, SDR-17 10 атм. | м |  | 635 |
|  | Колодцы круглые железобетонные |  | 1 комплект* |  | 15 |
|  | Люки для колодцев легкие | Л (А 15)-В. 1-60 | шт. |  | 7 |
|  | Люки для колодцев тяжелые | Т (С 250)-В. 1-60 | шт. |  | 8 |
|  | ул. 50 лет СССР |  | м |  | 723,52 |
|  | Диам. 110*9,5 | ПЭ-100, SDR-17 10 атм. | м |  | 723,52 |
|  | Колодцы круглые железобетонные |  | 1 комплект* |  | 9 |
|  | Люки для колодцев легкие | Л (А 15)-В. 1-60 | шт. |  | 9 |
|  | ул. Октябрьская |  | м |  | 535,2 |
|  | Диам. 110*9,5 | ПЭ-100, SDR-17 10 атм. | м |  | 535,2 |
|  | Колодцы круглые железобетонные |  | 1 комплект* |  | 9 |
|  | Люки для колодцев легкие | Л (А 15)-В. 1-60 | шт. |  | 3 |
|  | Люки для колодцев тяжелые | Т (С 250)-В. 1-60 | шт. |  | 6 |
|  | ул. Ефанова |  | м |  | 265,1 |
|  | Диам. 110*9,5 | ПЭ-100, SDR-17 10 атм. | м |  | 265,1 |
|  | Колодцы круглые железобетонные |  | 1 комплект* |  | 3 |
|  | Люки для колодцев легкие | Л (А 15)-В. 1-60 | шт. |  | 3 |
|  | ул. Калинина |  | м |  | 234 |
|  | Диам. 110*9,5 | ПЭ-100, SDR-17 10 атм. | м |  | 234 |
|  | Колодцы круглые железобетонные |  | 1 комплект* |  | 3 |
|  | Люки для колодцев легкие | Л (А 15)-В. 1-60 | шт. |  | 3 |
|  | ул. Егорова |  | м |  | 441,96 |
|  | Диам. 110*9,5 | ПЭ-100, SDR-17 10 атм. | м |  | 107,93 |
|  | Диам. 160*9,5 | ПЭ-100, SDR-17 10 атм. | м |  | 334,03 |
|  | Колодцы круглые железобетонные |  | 1 комплект* |  | 10 |
|  | Люки для колодцев легкие | Л (А 15)-В. 1-60 | шт. |  | 6 |
|  | Люки для колодцев тяжелые | Т (С 250)-В. 1-60 | шт. |  | 4 |
|  | ул. К.Маркса |  | м |  | 176,02 |
|  | Диам. 63 | ПЭ-80, SDR-9 16 атм. | м |  | 50 |
|  | Диам. 110*9,5 | ПЭ-100, SDR-17 10 атм. | м |  | 126,02 |
|  | Колодцы круглые железобетонные |  | 1 комплект* |  | 3 |
|  | Люки для колодцев легкие | Л (А 15)-В. 1-60 | шт. |  | 3 |
|  | ул. Новая |  | м |  | 211,47 |
|  | Диам. 160*9,5 | ПЭ-100, SDR-17 10 атм. | м |  | 211,47 |
|  | Колодцы круглые железобетонные |  | 1 комплект* |  | 1 |
|  | Люки для колодцев легкие | Л (А 15)-В. 1-60 | шт. |  | 1 |
|  | ул. Островского |  | м |  | 44,84 |
|  | Диам. 160*9,5 | ПЭ-100, SDR-17 10 атм. | м |  | 44,84 |
|  | ул. Горького |  | м |  | 338,5 |
|  | Диам. 63 | ПЭ-80, SDR-9 16 атм. | м |  | 83,5 |
|  | Диам. 110*9,5 | ПЭ-100, SDR-17 10 атм. | м |  | 255 |
|  | Колодцы круглые железобетонные |  | 1 комплект* |  | 2 |
|  | Люки для колодцев легкие | Л (А 15)-В. 1-60 | шт. |  | 2 |
|  | ул. Сельхозхимия |  | м |  | 272 |
|  | Диам. 63 | ПЭ-80, SDR-9 16 атм. | м |  | 88,2 |
|  | Диам. 110*9,5 | ПЭ-100, SDR-17 10 атм. | м |  | 183,8 |
|  | Колодцы круглые железобетонные |  | 1 комплект* |  | 3 |
|  | Люки для колодцев легкие | Л (А 15)-В. 1-60 | шт. |  | 3 |
|  | водоводы (от кол. №1 до кол. № 26) |  | м |  | 4467,65 |
|  | Наружные сети водопровода подземной воды |  | м |  | 503,5 |
|  | Благоустройство и озеленение территории: |  |  |  |  |
|  | Металлическое сетчатое ограждение h=2.1 м |  | м |  | 745,7 |
|  | Оборудование: |  |  |  |  |
|  | Наружные сети водоснабжения: |  |  |  |  |
|  | Пожарные гидранты: | ПГ-3000 H=2500 мм | шт. |  | 24 |
|  | ул. Советская |  | шт. |  | 6 |
|  | ул. Фрунзе |  | шт. |  | 3 |
|  | ул. Чапаева |  | шт. |  | 4 |
|  | ул. 50 лет СССР |  | шт. |  | 1 |
|  | ул. Октябрьская |  | шт. |  | 3 |
|  | ул. Ефанова |  | шт. |  | 1 |
|  | ул. Калинина |  | шт. |  | 1 |
|  | ул. Егорова |  | шт. |  | 1 |
|  | ул. Горького |  | шт. |  | 1 |
|  | ул. Сельхозхимия |  | шт. |  | 1 |
|  | Водоводы (от кол. №1 до кол. № 26) |  | шт. |  | 2 |
|  | Колонка водозаборная | ВК-4 | шт. |  | 18 |
|  | ул.Советская |  | шт. |  | 4 |
|  | ул. Фрунзе |  | шт. |  | 2 |
|  | ул. Чапаева |  | шт. |  | 2 |
|  | ул. 50 лет СССР |  | шт. |  | 1 |
|  | ул. Октябрьская |  | шт. |  | 3 |
|  | ул. Калинина |  | шт. |  | 1 |
|  | ул. Егорова |  | шт. |  | 1 |
|  | ул. Новая |  | шт. |  | 1 |
|  | ул. Горького |  | шт. |  | 1 |
|  | ул. Сельхозхимия |  | шт. |  | 1 |
|  | Водоводы (от кол. № 1 до кол. № 26) |  | шт. |  | 1 |
|  | Насосная станция на трубчатых колодцах: |  |  |  |  |
|  | Дефлектор диаметром патрубка 200 мм |  | шт. |  | 3 |
|  | Ящик с трехполюсным рубильником 100 А | ЯРВ-6113 | шт. |  | 3 |
|  | Ящик с безопасным трансформатором, 220/12 В | ЯТПР-220/12 | шт. |  | 3 |
|  | Щит осветлительный | Щрн-9з | шт. |  | 3 |
|  | Электронагреватель конвекторного типа | Р=2кВТ | шт. |  | 3 |
|  | Преобразователь частотный |  | шт. |  | 1 |
|  | Станция управления и защиты насосом | СУЗ-100 | шт. |  | 3 |
|  | Насос погружной 22 кВТ | ЭЦВ 10-65-65 | шт. |  | 3 |
|  | Счетчик воды | ВСХ-150 | шт. |  | 3 |
|  | огнетушитель | ОП-5 | шт. |  | 3 |
|  | Земельный участок (свидетельство о государственной регистрации права № 004619 от 24.11.2015 г.) | Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения разрешенное использование: для строительства водозабора и станции водоподготовки, общей площадью 120000 кв. м., местоположение: Томская область, Зырянский район, установлено отн. Ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир нежилое здание. Участок нах-ся примерно в 963 м от ориентира по направлению на юго-восток, кадастровый номер: 70:05:0100029:231 |  |  |  |
|  | Водопроводные сети | 27,287 км. |  |  |  |
|  | Колонки с вентилями-48 шт. Колонки КВ-4 -47 шт. колодцы-162 шт |  |  |  |  |

| Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Инвентарный номер | Наименование Имущества |  | Адрес Имущества |  |  | Протяженность | Год |  |  |
| 1. | б/н | Водопроводные сети с. Семеновка с резиновыми шлангами и вентилями – 25 шт. Колонки КВ-4 1 шт Колодцы - 30 шт |  | Томская обл. Зырянский р-он, с. Семеновка |  |  | 7,1 км. | - |  |  |
| 2. | б/н | Водопроводные сети с. Красноярка с резиновыми шлангами и вентилями – 14 шт. Колонки КВ-4 0 шт Колодцы – 21 шт. |  | Томская обл. Зырянский р-он, с Красноярка |  |  | 3,4 км. | 1988 г. |  |  |
| 3. | б/н | Водопроводные сети с. Богословка с резиновыми шлангами и вентилями – 32 шт. Колонки КВ-4 0 шт Колодцы – 56 шт. |  | Томская обл. Зырянский р-он, с. Богословка |  |  | 4,3 км. | 1977 г. |  |  |
| 4. | б/н | Водопроводные сети пос. Причулымский с резиновыми шлангами и вентилями – 20 шт. Колонки КВ-4 0 шт. Колодцы 53 шт. |  | Томская обл. Зырянский р-он, пос. Причулымский |  |  | 8,9 км. | 1963 г. |  |  |
| 5. | б/н | Водопроводные сети с. Берлинка с резиновыми шлангами и вентилями – 14шт. Колонки КВ-4 –0 шт. Колодцы -34 шт. |  | Томская обл. Зырянский р-он, с. Берлинка |  |  | 5,4 км. | - |  |  |
| 6. | б/н | Водопроводные сети с. Цыганова с резиновыми шлангами и вентилями – 20шт. Колонки ВК-4 – 0 шт. Колодцы - 28 шт. |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Цыганово |  |  | 5 км. | - |  |  |
| 7. | б/н | Водопроводные сети с. Зырянское с резиновыми шлангами и вентилями - 4 шт. Колонки КВ-4 – 1 шт. Колодцы -10 шт. |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Зырянское |  |  | 3,665 км. | 1979 г. |  |  |
| Водонапорные башни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Инвентарный номер |  | Наименование объекта |  | Адрес |  |  | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 1. | 69:220:003:16:02599 |  | Водонапорная башня |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Берлинка ул Луговая 72а |  |  | 1980 г. |  |  |
| 2. | 69:220:004:16:02779 |  | Водонапорная башня |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Богословка № 1 (центральная часть) ул Горького 3б |  |  | - |  |  |
| 3. | 69:220:0004:16:02600 |  | Водонапорная башня |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Богословка № 2 (центральная часть) ул Новая 13б |  |  | 1976 г. |  |  |
| 4. | 69:220:0001:16:02241 |  | Водонапорная башня |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Зырянское ул. гор. Райздрава, 24а |  |  | 1980 г. |  |  |
| 5. | 69:220:0001:16:02650 |  | Водонапорная башня |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Зырянское ул. 60 лет СССР, 1 |  |  | 1978 г. |  |  |
| 6. | 69:220:0012:16:02632 |  | Водонапорная башня |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Красноярка ул. Полевая, 1 |  |  | 1982 г. |  |  |
| 7. | 69:22060012:16:16:03975 |  | Водонапорная башня |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Красноярка ул. Набережная, 14/1 |  |  | 1978 г. |  |  |
| 8. | 69:220:0017:16:02602 |  | Водонапорная башня |  | Томская обл., Зырянский р-он, пос. Причулымский, ул. Набережная, 24 |  |  | 1980 г. |  |  |
| 9. | 69:220:0017:16:02601 |  | Водонапорная башня |  | Томская обл., Зырянский р-он, пос. Причулымский ул. Мира, 11 |  |  | 1993 г. |  |  |
| 10. | 69:220:0023:16:02631 |  | Водонапорная башня |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Цыганово ул. Школьная, 28/1 |  |  | 1985 г. |  |  |
| 11. | 69:220:0019:16:02349 |  | Водонапорная башня |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Семеновка ул. Зеленая, 44 стр. 6 |  |  | 1984 г. |  |  |
| 12. | 69:220:0019:16:03008 |  | Водонапорная башня |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Семеновка ул. Зеленая, 1/1 |  |  | 1972 г. |  |  |
| Скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Инвентарный номер |  | Наименование объекта |  |  | Адрес |  | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 1. | 73/87; 52/90 |  | Скважина |  |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Берлинка ул. Луговая, 72 а |  | 1980 г. |  |  |
| 2. | 27/64 |  | Скважина |  |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Богословка № 1 (центральная часть).ул. Горького 3б |  | - |  |  |
| 3. | 23/75 |  | Скважина |  |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Богословка № 2 (центральная часть) Новая 13 б |  | 1976 г. |  |  |
| 4. | 7/84; 11/230; |  | Скважины |  |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Зырянское ул. гор. Райздрава, 24а |  | 1980 г. |  |  |
| 5. | б/н |  | Скважина |  |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Зырянское ул. 60 лет СССР 1 |  | 1978 г. |  |  |
| 6. | 57/80 |  | Скважина |  |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Красноярка ул. Полевая, 1 |  | 1982 г. |  |  |
| 7. | б/н |  | Скважина |  |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Красноярка ул. Набережная, 14/1 |  | 1978 г. |  |  |
| 8. | 51/91 |  | Скважина |  |  | Томская обл., Зырянский р-он, пос. Причулымский ул. Набережная, 24 |  | 1980 г. |  |  |
| 9. | б/н |  | Скважина |  |  | Томская обл., Зырянский р-он, пос. Причулымский ул. Мира, 11 |  | 1993 г. |  |  |
| 10. | 27/88 |  | Скважина |  |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Цыганово ул. Школьная, 28/1 |  | 1985 г. |  |  |
| 11. | б/н |  | Скважина |  |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Семеновка ул. Зеленая, 44, стр. 6 |  | 1984 г. |  |  |
| 12. | б/н |  | Скважина |  |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Семеновка ул. Зеленая, 1/1 |  | 1972 г. |  |  |
| Земельный участок для обслуживания скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Инвентарный номер Свидетельство о собственности (дата, рег. номер) |  | Земельный участок с кадастровым номером |  |  | Адрес |  | Площадь (кв.м) |  |  |
| 1. | 69:220:0003:16:02599, №70-АВ 313767 от 10.10.2012г |  | Земельный участок |  |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Берлинка ул. Луговая, 72 а |  | 15 кв.м |  |  |
| 2. | 69:220:004:16:02779, №70:05:0100003:535-70/006/2017-1 от 23.08.2017г |  | Земельный участок |  |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Богословка № 1 (центральная часть) |  | 24,6 кв.м |  |  |
| 3. | 69:220:0004:16:02600 |  | Земельный участок |  |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Богословка № 2 (центральная часть) |  | 24,6 кв. м |  |  |
| 4. | 69:220:0001:16:02241 |  | Земельный участок |  |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Зырянское ул. гор. Райздрава, 24а |  | 16,7 кв.м |  |  |
| 5. | 69:220:001:16:02650, №70:05:0101002:893-70/006/2017-2 от 23.08.2017г |  | Земельный участок |  |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Зырянское ул. 60 лет СССР 1 |  | 11,5 кв.м |  |  |
| 6. | 69:220:0012:16:02632, №70-АВ 313768 от 10.10.2012г |  | Земельный участок |  |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Красноярка ул. Полевая, 1 |  | 23 кв.м |  |  |
| 7. | 69:22060012:16:03975, №70-АВ 531534 от 08.04.2014г |  | Земельный участок |  |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Красноярка ул. Набережная, 14/1 |  | 10,5 кв.м |  |  |
| 8. | 69:220:0017:16:02602, №70-АВ 313795 от 11.10.2012г |  | Земельный участок |  |  | Томская обл., Зырянский р-он, пос. Причулымский ул. Набережная, 24 |  | 14,8 кв.м |  |  |
| 9. | 69:220:0017:16:02601, №70-АВ 313794 от 11.10.2012г |  | Земельный участок |  |  | Томская обл., Зырянский р-он, пос. Причулымский ул. Мира, 11 |  | 15,5 кв.м |  |  |
| 10. | 69:220:0023:16:02631, №70-АВ 313793 от 11.10.2012г |  | Земельный участок |  |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Цыганово ул. Школьная, 28/1 |  | 28,9 кв.м |  |  |
| 11. | 69:220:0019:16:02349, №70-АВ 521631 от 04.02.2014г |  | Земельный участок |  |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Семеновка ул. Зеленая, 44, стр. 6 |  | 20,4 кв.м |  |  |
| 12. | 69:220:0019:16:03008 №70-АВ 521632 от 04.02.2014г |  | Земельный участок |  |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Семеновка ул. Зеленая, 1/1 |  | 16 кв.м |  |  |

| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  | Инвентарный номер |  | Наименование объекта |  | Адрес |  | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 1. |  | б/н |  | Здание очистных сооружений |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Зырянское пер. Гоголя 4а |  | 1976 г. |  |  |
| 2. |  | б/н |  | Здание административное с гаражом |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Зырянское пер. Гоголя 4а |  | 1976 г. |  |  |
| 3. |  | б/н |  | Очистные сооружения МУЗ «ЗЦРБ» |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Зырянское ул. гор. Райздрава, 22 |  | 1981 г. |  |  |
| 4. |  | б/н |  | Котельная очистных |  | Томская обл., Зырянский р-он, с. Зырянское пер. Гоголя 4а |  | 1976 г. |  |  |
| Сети водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п |  | Инвентарный номер |  |  | Наименование объекта | Адрес |  | Протяженность, км |  |  |
| 1. |  | б/н |  |  | Сети водоотведения с. Зырянское | Томская обл., Зырянский р-он с. Зырянское, ул. Ефанова, ул. Калинина, пер. Калинина, ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Смирнова, ул. Советская, ул. Чапаева, ул. Островского, ул. Карла Макса |  | 11,1 км. |  |  |
|  | № п/п |  | Наименование |  |  |  | номер |  |  |  |
|  | 1 |  | - Экскаватор- погрузчик САТ-434 Е, |  |  |  | рег. № 1234ТК70 |  |  |  |
|  | 2 |  | - автомобиль ГАВЗ-53А |  |  |  | рег. № В604ОХ |  |  |  |
|  | 3 |  | - автомобиль УАЗ-396525-03 |  |  |  | рег. № B149УК70 |  |  |  |
|  | 4 |  | - автомобиль ГАЗ-5312 |  |  |  | рег. № С324ЕМ |  |  |  |
|  | 5 |  | - автомобиль ГАЗ-5312 |  |  |  | рег. № В603ОХ |  |  |  |
|  | 6 |  | - автомобиль ВАЗ-21150 |  |  |  | рег. № В331ОХ |  |  |  |
|  | 7 |  | - трактор МТЗ-82.1 |  |  |  | рег. № 1825ТХ70 |  |  |  |